**ZDZ.262.1.146.2023**

**Załącznik nr 1A - Szczegółowa oferta przedmiotowa**

dot. postępowania pn.:

**Dostawa rur led do opraw**

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ/model : ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametr oferowany** |
|  | rodzaj źródła światła: 2 x T8 G13LED 120 CM (+/- 10 %) do jednej oprawy | Spełnia / Nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
|  | dł120cm(+/- 10 %) , średnica 26mm (+/- 10 %) | Spełnia / Nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
|  | maksymalna moc znamionowa źródła światła: 20W | Spełnia / Nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
|  | barwa światła – białą neutralna | Spełnia / Nie spełnia[[4]](#footnote-4) |
|  | temperatura barwowa 4000 K (+/- 10 %) | Spełnia / Nie spełnia[[5]](#footnote-5) |
|  | kat świecenia 270 st (+/- 10 %) | Spełnia / Nie spełnia[[6]](#footnote-6) |
|  | strumień świetlny min.1600- max.1800lmmoc min. 18W | Spełnia / Nie spełnia[[7]](#footnote-7) |
|  | trwałość min. 40000h | Spełnia / Nie spełnia[[8]](#footnote-8) |
|  | klasa energetyczna min. A | Spełnia / Nie spełnia[[9]](#footnote-9) |
|  | zużycie energii max.18kWh/1000h  | Spełnia / Nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia[[11]](#footnote-11) |
|  | Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_miejscowość, data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_imię i nazwisko   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-9)
10. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)