**DZ.262.1.195.2023**

**Załącznik nr 1A - Szczegółowa oferta przedmiotowa**

dot. postępowania pn.:

**Dostawa rampy najazdowej na schody – 2 kpl.,**

**w ramach projektu pn. „Razem dla zdrowia – etap III”.**

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ/model : ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametr oferowany** |
|  | Rampa najazdowa na schody aluminiowa | Spełnia / Nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
|  | Rampa składana x 2 -zestaw z klockiem | Spełnia / Nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
|  | Pas zabezpieczający x 2 | Spełnia / Nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
|  | Długość min. 200 cm max. 228 cm | Spełnia / Nie spełnia[[4]](#footnote-4)Długość ……. cm[[5]](#footnote-5)  |
|  | Szerokość najazdu max 28,5 cm | Spełnia / Nie spełnia[[6]](#footnote-6)Szerokość najazdu …. cm[[7]](#footnote-7) |
|  | Wysokość max 5cm | Spełnia / Nie spełnia[[8]](#footnote-8)Wysokość ….cm [[9]](#footnote-9) |
|  | Powierzchnia antypoślizgowa | Spełnia / Nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
|  | Gumowe zaczepy | Spełnia / Nie spełnia[[11]](#footnote-11) |
|  | Udźwig min.350 kg max. 680 kg | Spełnia / Nie spełnia[[12]](#footnote-12)Udźwig ….. kg[[13]](#footnote-13) |
|  | Fabrycznie nowa | Spełnia / Nie spełnia[[14]](#footnote-14) |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia[[15]](#footnote-15) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_miejscowość, data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_imię i nazwisko   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy podać [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy podać [↑](#footnote-ref-7)
8. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy podać [↑](#footnote-ref-9)
10. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)
12. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-12)
13. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)
14. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-14)
15. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-15)