**Zaktualizowany dn. 24.10.2023r.**

**Załącznik nr 1A - Szczegółowa oferta przedmiotowa**

dot. postępowania pn.:

**Dostawa lampy przepływowej i bakteriobójczej z UV z licznikiem – 14 szt.,**

**w ramach projektu pn. „Razem dla zdrowia – etap III”.**

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ/model : ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametr oferowany** |
|  | Przepływowa, mobilna (na kółkach) lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UVC dwufunkcyjna | Spełnia / Nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
|  | Możliwość pracy lampy w obecności personelu i pacjentów | Spełnia / Nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
|  | Dezynfekcja m.in. wirusów, grzybów, pleśni, bakterii i drobnoustrojów przez promienniki wewnętrzne | Spełnia / Nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
|  | Promieniowanie o dł. fali min.253 mm | Spełnia / Nie spełnia[[4]](#footnote-4)  Długość fali……. mm[[5]](#footnote-5) |
|  | Zasięg działania lampy min. 10 m2 max.20 m2 | Spełnia / Nie spełnia[[6]](#footnote-6)  Zasięg działania lampy ….... m2[[7]](#footnote-7) |
|  | Powierzchnia dezynfekcji min. 25 m2 max.50 m3 | Spełnia / Nie spełnia[[8]](#footnote-8)  Powierzchnia dezynfekcji …… m3[[9]](#footnote-9) |
|  | Klasa zabezpieczenia p/por. I | Spełnia / Nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
|  | Trwałość promiennika min. 8000h | Spełnia / Nie spełnia[[11]](#footnote-11)  Trwałość promiennika …. h[[12]](#footnote-12) |
|  | Wydajność wentylatora min.132 m3/h | Spełnia / Nie spełnia[[13]](#footnote-13)  Wydajność wentylatora ….. m3/h [[14]](#footnote-14) |
|  | Licznik czasu pracy | Spełnia / Nie spełnia[[15]](#footnote-15) |
|  | Natężenie promieniowania UV-Cw odległości 1m: min 100 µW/cm2 | Spełnia / Nie spełnia[[16]](#footnote-16)  Natężenie promieniowania UV-Cw odległości 1m: …. µW/cm2[[17]](#footnote-17) |
|  | Fabrycznie nowa | Spełnia / Nie spełnia[[18]](#footnote-18) |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia[[19]](#footnote-19) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miejscowość, data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ imię i nazwisko | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy podać [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy podać [↑](#footnote-ref-7)
8. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy podać [↑](#footnote-ref-9)
10. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)
12. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-12)
13. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)
14. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-14)
15. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-15)
16. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-16)
17. Należy podać [↑](#footnote-ref-17)
18. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-18)
19. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-19)