Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | ZADANIE nr 1 - Opis warunków granicznych Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętu jednorazowego |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – locum Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w dni robocze. |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności sprzętu. Wymagany min. termin ważności min. 3 miesiące. |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1938 z późn. zm.), oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Sprzęt jednorazowego użytku, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jego jakości będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych. |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Oferta Wykonawcy złożona na Pakiet niepełny zostanie odrzucona |  |
| 2.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |
| 2.3 | Do każdej pozycji należy dołączyć próbki po 1 szt. każdej – zgodnie z zapisami zapytania. |  |

*należy wypełnić

| ________________________ miejscowość, data | _________________________ imię i nazwisko | __________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |

| Lp. | ZADANIE nr 2 - Opis warunków granicznych Odczynniki do pomiaru HbA1c | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy ) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – locum Zamawiającego – parter Laboratorium) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w dni robocze. |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika (odczynniki ważne min 3 miesięcy). |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1938 z późn. zm.), oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Odczynniki są akceptowane przez autoryzowany serwis producenta aparatu NycoCard Reader II (odczynniki od tego samego producenta co analizator, oferowane odczynniki nie powodują uszkodzenia układu pomiarowego) |  |
| 1.7 | Odczynniki od jednego producenta, konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż podane w formularzu cenowym |  |
| 1.8 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni w ramach umowy bezpłatny serwis producenta aparatu NycoCard Reader II z przeglądem technicznym (raz w roku) na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy. Zamawiający ustali termin przeglądu - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży oświadczenie, że zapewni bezpłatny serwis producenta aparatu NycoCard Reader II z przeglądem technicznym (raz w roku) na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy. |  |
| 2.2 | Oferta Wykonawcy złożona na Pakiet niepełny zostanie odrzucona |  |
| 2.3 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

*należy wypełnić

| ________________________ miejscowość, data | _________________________ imię i nazwisko | __________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |

| Lp. | ZADANIE nr 3 - Opis warunków granicznych Drobny sprzęt laboratoryjny | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętu jednorazowego |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – locum Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w dni robocze. |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii. |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1938 z późn. zm.), oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Sprzęt laboratoryjny po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jego jakości lub uszkodzony będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Oferta Wykonawcy złożona na Pakiet niepełny zostanie odrzucona |  |
| 2.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

*należy wypełnić

| ________________________ miejscowość, data | _________________________ imię i nazwisko | __________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |