ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż 11 klimatyzatorów w wybranych gabinetach, wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a.

Wybrane pomieszczenia zlokalizowane są na, I, II i III piętrze budynku (rzuty 3 kondygnacji – stanowią załącznik do Zaproszenia)

1.1. Stan istniejący budynku

Budynek mający cztery kondygnacje naziemne oraz piwnicę użytkową. Budynek odremontowany posiadający system wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla pomieszczeń. Wentylacja mechaniczna zapewniona jest tylko dla pomieszczeń sanitarnych i części pomieszczeń. Budynek funkcjonuje jako obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, pracownie, laboratorium, rejestrację oraz  pomieszczenia biurowe. Obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

Dane charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy  784,00 m²

powierzchnia całkowita 3334,00 m², w tym powierzchnia użytkowa 2.986,81 m2

powierzchnia dachu 770 m²

długość budynku 55,64 m

szerokość budynku 14,50 m

wysokość budynku 17,40 m

1.2.W ramach zamówienia należy wykonać projekt techniczny instalacji strukturalnej, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane polegające na instalacji zaprojektowanego uprzednio okablowania jak również pozostałe roboty. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nie jest wymagane.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

a) prace projektowe :

Wykonanie Projektu technicznego montażu klimatyzacji wraz z  projektowaną instalacją elektryczną i odprowadzania skroplin (zgodnie z wybranym sposobem ich odprowadzania)

b) roboty budowlano – instalacyjne:

- kompleksowe wykonanie robót budowlano - instalacyjnych klimatyzacji oraz elektrycznych wszystkich pomieszczeń

Zamawiający w terminie określonym w projekcie Umowy, przekaże Kierownikowi robót plac budowy.

Roboty instalacyjne obejmują m.in.:

1) Roboty związane z instalacją klimatyzacji:

1.1.Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji ( z możliwością sterylizacji lampą UVC, możliwość podgrzewania wymiennika klimatyzatora wewnętrznego do temp. min. 55o C przez okres co najmniej 25 minut, możliwość schładzania pomieszczeń do temperatury 24o C w okresie letnim) z przypisanymi agregatami zewnętrznymi. Należy wskazać moc, model i producenta klimatyzacji w celu weryfikacji poprawności spełnienia wymagań.

1.1.1 Ze względu na medyczny charakter Zakładu skropliny nie mogą zalegać w instalacji

1.1.2 Agregaty zewnętrzne winny być umieszczone na  ścianie wschodniej i zachodniej budynku

1.2.Wykonanie orurowania (z rur miedzianych typu chłodniczego łączonych przez lut twardy) i przewodów do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji)

1.3.Dostawa i montaż sterowników (pilotów). Należy przewidzieć rozwiązania, które umożliwią korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych – sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota

1.4.Dostawa i montaż systemu rozdzielania energii wraz z wykonaniem okablowania

1.5.Wykonanie izolacji termicznej rurociągów

1.6.Przedmuchanie azotem instalacji i urządzeń oraz wykonanie próby szczelności

1.7.Napełnienie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodniczym

1.8.Uruchomienie instalacji

2) Roboty związane z instalacją odprowadzania skroplin:

2.1.Wykonanie rurociągów odprowadzenia skroplin z klimatyzacji zapewniające niezaleganie skroplin wilgoci w rurach odpływowych na skropliny w jeden ze sposobów:

a) grawitacyjne wyprowadzone na zewnątrz budynku (na ścianie zachodniej budynku), skropliny nie powinny spadać na drogi komunikacyjne i powodować zachlapania ścian budynku, nie podłączone do kanalizacji

b) zastosowanie pompek skroplin zapewniających wysysanie skroplin z rurek odpływowych skroplin klimatyzatora.

2.2.Wykonanie izolacji rurociągów

3) Roboty budowlane:

3.1. Przygotowanie powierzchni objętych pracami i zabezpieczenie folią

3.2.Wykonanie otworów dla przewodów instalacji klimatyzacji w ścianie wewnętrznej

3.3.Wykonanie otworów dla przewodów instalacji klimatyzacji w ścianie wewnętrznej oporności ogniowej REI 160 wraz z zabezpieczeniem p.poż.

3.4.Wykonanie otworów dla przewodów instalacji skroplin w ścianie

3.5.Uzupełnienie tynków przy wykonanych otworach dla instalacji klimatyzacji

4) Roboty elektryczne:

4.1.Wykonanie okablowania elektrycznego niezbędnego do poprawnego działania instalacji klimatyzacji (każdy klimatyzator zewnętrzny winien posiadać osobne zasilanie z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz niezależnym bezpiecznikiem)

4.2.Wykonanie tablic rozdzielczych na potrzeby nowych instalacji (jeśli są konieczne)

4.3.Wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych

4.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

5) Wykonanie dokumentacji projektowej (po wyborze oferty) i powykonawczej wraz z projektem instalacji elektrycznej i odprowadzania skroplin

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Wykaz pomieszczeń do montażu klimatyzacji:

| Lp. | Nr pokoju | Minimalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej | Tak/Nie | Oferowana moc jedn. wew./zewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | I PIĘTRO |  |  |  |
| 1 | Pokój nr 120A – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| II. | II PIĘTRO |  |  |  |
| 2 | Pokój nr 202 – Pracownia EKG | 3,5 kW |  |  |
| 3 | Pokój nr 206a – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| 4 | Pokój nr 211 – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| 5 | Pokój nr 214 – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| 6 | Pokój nr 217 – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| 7 | Pokój nr 221 – pracownia Audiologii | 3,5 kW |  |  |
| 8 | Pokój nr 223 – Gabinet lekarski | 3,5 kW |  |  |
| III. | III PIĘTRO |  |  |  |
| 9 | Pokój nr 302 – Dział IT | 3,5 kW |  |  |
| 10 | Pokój nr 305 – Sala konferencyjna | 3,5 kW |  |  |
| 11 | Pokój nr 318 – Gabinet zabiegowy | 3,5 kW |  |  |

UWAGA:

Sumaryczna moc chłodnicza jednostek  wewnętrznych winna być co najmniej równa lub mniejsza niż  moc chłodnicza jednostek zewnętrznych.

Instalacje nie wpływają na zmianę pod względem funkcjonalnym i użytkowym pomieszczeń

Wykonawca

……………………………..

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Formularz asortymentowy

Wykaz oferowanych jednostek wewnętrznych:

| Lp. | Nr pokoju | Minimalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej | Oferowana moc jednostki wewnętrznej (należy podać) | Oferowany producent jednostki wewnętrznej (należy podać) | Oferowany model jednostki wewnętrznej (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | I PIĘTRO |  |  |  | ………………… |
| 1 | Pokój nr 120A - 12,52 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| II. | II PIĘTRO |  |  |  |  |
| 3 | Pokój nr 202 - 24,88 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 4 | Pokój nr 206A - 15,81 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 5 | Pokój nr 211 – 15,85 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 6 | Pokój nr 214 – 16,16 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 7 | Pokój nr 217 – 16,30 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 8 | Pokój nr 221 – 12,01 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| III. | III PIĘTRO |  |  |  |  |
| 9 | Pokój nr 302 – 12,29 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 10 | Pokój nr 305 – 50,88 m2 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |
| 11 | Pokój nr 318 – 11,28 | 3,5 kW | ………………… | ………………… | ………………… |

UWAGA:

Sumaryczna moc chłodnicza jednostek  wewnętrznych winna być co najmniej równa lub mniejsza niż  moc chłodnicza jednostek zewnętrznych.

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Umowa nr …/ZP/D/PP/2024

zawarta w dniu ………….2024 roku w Częstochowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą    ul. Sobieskiego 7a   42-200 Częstochowa

NIP: 573-24-50-797    REGON: 151536730    KRS : 0000002371

który reprezentuje (na podstawie odpisu KRS z którego wynika umocowanie do reprezentacji)

Małgorzata Lemańska – Dyrektor

NIP: 573-24-50-797                                               REGON: 151536730

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

który reprezentuje (na podstawie odpisu ……………… z którego wynika umocowanie do reprezentacji)

……………………… - ……………………………….

NIP:                                                        REGON:

- zwanym w dalszej części  „Wykonawcą”,

- łącznie zwanymi „Stronami”,

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł (netto) określonego w art.2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz. 1320) - dalej p.z.p.( nr postępowania: ZDZ.262.1.151.2024, rozstrzygniętego w dniu ………..

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.:

„DOSTAWA I MONTAŻ 11 KPL. KLIMATYZATORÓW W WYBRANYCH GABINETACH W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ, DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 7A”,  zwane dalej przedmiotem umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. nr nr 2351, poz.1623, z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.2021, poz. 2454),

- Przedmiot umowy obejmuje:

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu przekazania i oświadczenia Projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do dokumentacji należy także dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszelkie zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnień, zostały wprowadzone do projektu,

- wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

- prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Program funkcjonalno-użytkowy.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wszystkie warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane prace projektowe oraz roboty budowlane, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane roboty, wartość umowy uwzględniając wahania kosztów i dostępności siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, warunków technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia  zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

- Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Umowa finansowana ze środków Województwa Śląskiego i wkładu własnego.

§ 2.

1.Dokumentacja projektowa winna obejmować wykonanie:

- Projekt techniczny wykonania montażu klimatyzacji wraz z projektowaną instalacją elektryczną i odprowadzania skroplin (zgodnie z wybranym sposobem ich odprowadzania) (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).

- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).

- BIOZ (w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).

2.Wykonawca przedłoży Zamawiającego kompletną dokumentację projektową celem jej akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3.

- Termin realizacji przedmiotu umowy: do 29.11.2024r.

- Przekazanie terenu budowy – do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Terminy wykonania poszczególnych prac objętych przedmiotem umowy określono w harmonogramie rzeczowym - załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi standardami, etyką zawodową i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - przed zawarciem umowy przedłożenie Zamawiającemu opracowanego przed zawarciem umowy przedłożenie Zamawiającemu opracowanego harmonogramu rzeczowego (z podaniem terminów realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości jak i osób z których pomocą zobowiązanie wykonuje, a także wymaganych procedur związanych z wykonaniem przedmiotu umowy), oraz jego aktualizacja po opracowaniu dokumentacji projektowej będącej podstawą wykonania robót budowlanych. Harmonogram musi być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do  umowy. Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne Zamawiającemu w celu kontroli realizacji zamówienia. Harmonogram będzie wymagał akceptacji Zamawiającego.

  - w zakresie dokumentacji projektowej:

    - opracowanie dokumentacji zgodnie i w oparciu o obowiązujące akty prawne, normy, normatywy i wytyczne Programu funkcjonalno-użytkowego,

    - wykonanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem rzeczowym,

    - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu przekazania i oświadczenia Projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do dokumentacji należy także dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszelkie zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnień, zostały wprowadzone do projektu,

    - z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i zagranicą na wszelkich polach eksploatacyjnych a w szczególności:

- wykonawstwa, remontu, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu o przedmiotową dokumentację,

- używania opracowania projektowego,

- powielania opracowania dowolną techniką, wprowadzania do komputera,

- upubliczniania i rozpowszechniania do celów służbowych bez ograniczeń,

- wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono dokumentację projektową,

- dokonywania zmian w dokumentacji projektowej,

- a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej;

    - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia nadzoru, nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej;

  - w zakresie realizacji robót budowlanych:

    - realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym,

    - realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, wiedzą budowlaną, zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowym

    - realizacja robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i przepisów ppoż. obowiązujących na terenie Zakładu,

    - zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu remontu, a po zakończeniu remontu jego przekazanie Zamawiającemu,

    - utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), stosowana Uchwałą Rady Miejskiej w Częstochowie nr NR X/84/2019 z dn. 10 czerwca 2019 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Częstochowa oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.),

    - określenia miejsca składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z robót,

    - zgłaszanie Zamawiającemu za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu., z których zostaną sporządzone protokoły odbioru. W przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie robót zanikowych lub ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie przedstawiciela   Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

    - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie maksymalnie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

    - zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. nr 725 z późn. zm.). ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

    - okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego  lub inne dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 );

    - po wykonaniu robót należy uporządkować teren budowy, natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których Wykonawca korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego,

    - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atestów, certyfikatów potwierdzających dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych,

    - zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim pismem zgłaszającym zakończenie robót oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

    - przekazanie inwestorowi - Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania   zadania z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, dokumentu gwarancyjnego,

o) zapewnienie kierowników robót branżowych przez osoby posiadające odpowiednie dla robót budowlanych kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wymagane przepisami prawa.

- Prowadzone roboty nie mogą zaburzać funkcjonowania Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. Wykonawca uwzględni specyfikę pracy przy obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników i pacjentów WZOZ. Miejsce montażu winno być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym ze względu na prace w czynnym obiekcie.

Wykonawca winien również uwzględnić obecnie panujące okoliczności związane ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2. Obecny stan zagrożenia nie wyklucza możliwości wykonywania pracy i zadań służbowych przez Wykonawcę, w związku z tym Wykonawca realizując umowę winien zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności i bezpieczeństwa obowiązujące w Zakładzie, aby nie narażać innych osób przebywających w budynku, w szczególności własnych pracowników jak i pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytku, posiada odpowiednie atesty, świadectwa jakości i spełnia wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem, certyfikaty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U.2020r, poz. nr 2065).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie inne czynności określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych.

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Inspektor nadzoru – Jerzy ŚLIWA

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

8. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powołanymi inspektorem nadzoru.

9. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy,

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych    osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

- Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

- znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

- zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

- w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową umowę ubezpieczenia lub polisę wraz z dowodem jej opłacenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie remontu i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:

- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 
w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie remontu i osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie remontu;

- za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, 
a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych robotach.

§ 6.

- Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie robót budowlanych) . roboty związane z instalacją klimatyzacji, roboty związane z instalacją odprowadzania skroplin, wykonanie izolacji rurociągów, roboty elektryczne były wykonywane przez osoby  zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 23 maja 2024 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 878) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: projektanta/ów, kierujących robotami budowlanymi, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie 
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,

- zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

§ 7.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

  - poinformowanie Wykonawcy o powołanym przedstawicielu Zamawiającego

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości odbioru,

  - odbiór częściowy (w przypadku wystąpienia), odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - zapłata należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający powierzy kontrolę i nadzór nad realizacją zadania powołanemu przedstawicielowi Zamawiającego.

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

- w formie pisemnej,

- drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie, nadania e-maila,

- telefonicznie,

- lub osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru.

- O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie odebraną, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8.

- Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości:    …….. zł netto (słownie: ………………), powiększone o podatek VAT 23%, co stanowi ……….. zł brutto ( słownie: ……………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, 
a w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego w tym koszty związane 
z nabyciem materiałów i wyrobów budowlanych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków itp. Obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Faktura końcowa płatna będzie na konto bankowe Wykonawcy: …………………………………………..  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: ………………………

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ……………………

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

Faktura/rachunek winna zostać wystawiona na adres:

Wojewódzki Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą   ul. Sobieskiego 7a  42-200 Częstochowa.

Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura VAT wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy zostanie zwrócona.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c., jak również na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.

- Wykonawca  oświadcza, że:

a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega  w zapłacie podatku VAT;

b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą podzielonej płatności (MPP);

d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz);

e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek Zamawiającego).

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia (tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejącego  w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni.

9. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej będą protokoły odbioru robót odpowiednio: częściowy i końcowy. Protokoły te będą stanowiły załącznik do faktury. Protokoły odbioru mogą zostać podpisane, jeżeli przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, bez wad i usterek, a Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

12.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy. 
Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie „Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą; wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy lub dokumenty księgowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia.

§ 9.

jeżeli dotyczy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, tj.: ………………………  zakresu określonego w ofercie Wykonawcy oraz w harmonogramie rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane,    w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

- gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

- zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy   o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz umów   o podwykonawstwo w zakresie ochrony terenu robót, usług geodezyjnych o wartości do 10 000,00 zł. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w Zaproszeniu (o ile zostały określone) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w Zaproszeniu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy ….. lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego po dniu dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Ustala się minimalne wymogi gwarancji jakości, która co najmniej musi uwzględniać warunki określone we wzorze zawartym 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo   w stosunku do tej części przedmiotu umowy, w której w ramach gwarancji była usuwana wada.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

- Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub innych czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też sporządzenie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wad przedmiotu umowy lub jego części.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady, usterki lub braki przedmiotu umowy, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane   w umowie wadami), które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, 
a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął ich 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 
(wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyku Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11.

- Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie całość przedmiotu umowy określona  w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru końcowego robót.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową, która, w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, przystąpi do odbioru końcowego robót, trwającego nie dłużej niż 3 dni.

- Data bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót jest równoznaczna z datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że:

1)	przedmiot umowy jest niekompletny, Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem jego ukończenia;

2)	przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad albo korzysta z prawa zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku;

3)	przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad, zachowując prawo do zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku;

4)	przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) i 3) bez uprzedniego wezwania go do zapłaty i wyznaczenia mu terminu, składając jedynie oświadczenie o wysokości potrąconej kwoty.

- W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługują uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie.

- O usunięciu wad Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

§ 12.

      - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych wad,

- z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz w przypadku określonym w art. 464 ust. 10 ustawy - w wysokości 1 000,00 zł,

- z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 1 000,00 zł,

- z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 6 umowy w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek.

      - Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% łącznego wynagrodzenia netto określonego w §8 ust. 1 umowy.

      - Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

      - W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomiędzy stronami.

§ 13.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części   w następujących okolicznościach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy, a opóźnienie trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 14.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym  w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub nie kontynuowania robót, niezgodnie z harmonogramem (w sposób rażący), z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony 
w terminie określonym w umowie,

  - realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy lub w sposób niezgodny z przepisami prawa,

  - stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy posiada wady istotne i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalający na jego odbiór i pomimo wyznaczenia terminu celem usunięcia wad lub jego ukończenia Wykonawca nie usunął wad. W takiej sytuacji Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem Zamawiający obciąży Wykonawcę,

  - stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad istotnych, nie nadających się do usunięcia; wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - narażenia Zamawiającego na szkody z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy będzie dokonane na piśmie.

- Strony   dokonają   rozliczenia   umowy   w   terminie  do  30 dni  od dnia jej rozwiązania.

§ 15.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

- w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp,

  - Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

- konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, 
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp,

- zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

- przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności,

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,

- brak dostępności materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym realizację prac, zgodnie z umową. Brak dostępności materiałów ma być dla Zamawiającego obiektywny. Wykonawca winien udowodnić że nie ma możliwości zakupu i odbioru materiałów w terminie umożliwiającym realizację prac, zgodnie z umową i nie wynika to z jego winy, np.: zaniedbań, takich jak zbyt późne zamówienie materiałów u dostawcy,

- brak możliwości realizacji robót, np.: z uwagi na nieobecność pracowników lub brak dostępności materiałów budowlanych w przypadku wystąpienia zachorowań na koronawirusa lub wprowadzenia uzasadnionych działań prewencyjnych chroniących przed w/w zachorowaniem lub wprowadzenia, niezależnie od Wykonawcy, ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z wprowadzoną ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie w/w zdarzenia mającego wpływ na realizację robót w formie pisemnej. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności w/w zdarzeń czas realizacji robót zostanie wydłużony o okres czasu związany z występującym przestojem w realizacji robót.

Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach, udokumentowany przez Strony umowy.

- Jeżeli model/typ zaoferowanego przedmiotu zamówienia zostanie wycofany z produkcji, a Wykonawca zagwarantuje dostawę innego przedmiotu zamówienia spełniającego te same lub wyższe wymagania, które zostały określone w SWZ.

- Zmiany osobowe:

zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy. Zmiana ta może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w Zaproszeniu (o ile zostały wskazane) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

- Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, w tym zakresie naliczania kar umownym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralne części umowy stanowią:

-  Harmonogram rzeczowy,

-  Wzór ,,Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

- Karta gwarancyjna jakości wykonania robót budowlanych,

-  Obowiązek informacyjny RODO,

-  Opis przedmiotu zamówienia,

-  Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

Uwaga: umowa zostanie uzupełniona zgodnie ze złożoną ofertą

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 1 do umowy nr. ……

.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania pn.:

„Dostawa i montaż 11 kpl. klimatyzatorów  w wybranych gabinetach w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a.”

HARMONOGRAM RZECZOWY

| L.p. | Zakres prac | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wykonawca/Podwykonawca | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 2. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
|  | przekazanie terenu budowy (do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego) |  |  |  |  |
|  | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |  |
| 3. | NADZÓR AUTORSKI |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania |  |  |  |  |

Zamawiający							Wykonawca

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 2 do umowy ………… z dnia ………….

Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* W ramach zadania pn.: ……………………………………………………………………. zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia…………………………..… na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … ……………….……. Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* ………………………………………………………………………………. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..………………….. biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: Zakres robót budowlanych/usług/dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym; Nr faktury; Wartość faktury brutto [PLN]; Data wystawienia; Termin płatności; Fakturę zapłacono /nie zapłacono /wpłata częściowa (kwota); Pozostaje do zapłaty. RAZEM. Oświadczamy, że*: do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za: roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania lub Oświadczamy, że*: w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane) Zakres robót budowlanych/usług/dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym; Wartość netto; Wartość brutto. RAZEM. Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie. ……………………………………………..….. ………………………………………………………………. podpis lub podpisy i imienne pieczęcie podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie płatności * niepotrzebne skreślić

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 3 do umowy ………… z dnia …………..

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

GWARANCJA JAKOŚCI na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy nr _______________z dnia ____________ pod nazwą: „……………………………………………………………………………………………………………………………………..” – zwanej dalej „Umową” lub „przedmiotem Umowy”. Wykonawca, będący Gwarantem: _____________________________________________________________________________ – zwanym dalej „Gwarantem” Zamawiający, będący Uprawnionym z Gwarancji: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie ______________________________________________________________ – zwanym dalej „Uprawnionym z Gwarancji” Ogólna charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy i lokalizacja: _____________________________________________________________________________ Data Odbioru końcowego robót: ______________________________ - Przedmiot, oświadczenie Gwaranta i termin Gwarancji - Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …. lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. - Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji jakości w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją przyjmuje się jako wiążącą w pierwszej kolejności Umowę później Kodeks cywilny. - Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o „wadzie”, należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana jako jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a także obniżenie jakości, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana jako sytuacja, w której przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej a także inne wady prawne. - Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego, licząc od daty dokonania bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot Umowy. - Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej części przedmiotu Umowy, w której w ramach gwarancji była usuwana wada. - W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant. - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Uprawniony z Gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. - Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. - Obowiązki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do: - żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, - wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, - żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad, zgodnie z warunkami Umowy; żądanie kary umownej zostanie pokryte przez Gwaranta lub może zostać pokryte z pozostałej części zabezpieczenia lub Gwarant dokona zapłaty we własnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Gwaranta. - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad, b) terminowego spełnienia wymagań Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, c) zapłaty kary umownej, o której mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji, d), jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. - Termin usunięcia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem, a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z Gwarancji. - Przeglądy gwarancyjne - W okresie obowiązywania niniejszej gwarancji odbędą się 3 przeglądy gwarancyjne, z czego ostatni przegląd będzie przeglądem ostatecznym. - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. - W skład komisji przeglądowej będzie wchodziła minimum 1 osoba wyznaczona przez Uprawnionego z Gwarancji oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. - Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na odrębnych warunkach - Tryby usuwania wad - Zakłada się następującą klasyfikację wad: a) wady istotne – powodujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu, b) wady nieistotne – niepowodujące zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu. - Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych. rodzaj (klasyfikacja) wad; wymagany czas reakcji (do). a); Wady istotne - powodujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu (bezpośrednio lub pośrednio brak możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części obiektu); Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zabezpieczenie miejsca stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników lub zakłócenie w prawidłowym funkcjonowaniu oraz określenie sposobu naprawy; 24 h. Całkowite usunięcie wady; 72 h. b); Wady nieistotne – niepowodujące zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu (wpływające bezpośrednio lub pośrednio na eksploatację jakiejkolwiek części obiektu); Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zabezpieczenie miejsca powstania wady i określenie sposobu naprawy; 48 h. Całkowite usunięcie wady; 14 dni. - Uprawniony z Gwarancji może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. - Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji Protokołu odbioru prac z usunięcia wady. - Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym gwarancją jakości, w terminie określonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich wykonanie innemu podmiotowi jako zastępcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, na co Gwarant wyraża zgodę. Koszt zlecenia zastępczego wykonania Gwarant dokona zapłaty we własnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Gwaranta. - Komunikacja - O każdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w następujący sposób: - w formie pisemnej, - faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie, nadania pisma, - drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma, - lub osobiście Uprawniony z Gwarancji będzie przekazywał pisma Gwarantowi za potwierdzeniem ich odbioru. - W zgłoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorię wady wg rodzaju ustalonego w niniejszej gwarancji. - O zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowiązany jest informować Uprawnionego z Gwarancji niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. - Gwarant jest zobowiązany niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację jak również w sytuacji, kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, powiadomić Uprawnionego z Gwarancji w formie pisemnej o tym fakcie. - Wszelkie spory wynikające z gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim według właściwości siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji. ………………………………………. dnia ………………………… miejscowość W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisał/li: ……………………………………………..………………….. podpis osób upoważnionych ze strony Gwaranta

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik nr 4 do umowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – KONTRAHENT / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

| Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO] | Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, ul. Sobieskiego 7A, 42-200 Częstochowa Adres email: sekretariat@matkadziecko.com.pl Numer telefonu 34 360 61 35 |
| --- | --- |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD] | ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować można się pod adresem iod@informatyka-serwis.pl lub przesyłając korespondencję na adres ADO. |
| Cel przetwarzania danych osobowych | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust.1 pkt.1 o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł (netto) pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „ Dostawa i montaż 11 kpl. klimatyzatorów w wybranych gabinetach w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a” |
| Podstawa prawna przetwarzania | Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2019 r. z późn. zm.) [dalej Ustawa pzp] - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi |
| Informacja o dobrowolności podania danych osobowych. | Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp. |
| Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzanie przetwarzania danych. | Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej. |
| Okres przechowywania danych. | - ADO przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. - Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, ADO przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. - ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp) |
| Prawa osoby której dane dotyczą. | Ma Pani/Pan prawo do: - żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących. - żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, - żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. |
| Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z innych źródeł. | W przypadku osób wchodzących w skład zarządów spółek, osób ustanowionych pełnomocnikami, osób upoważnionych do reprezentowania w zakresie zawarcia / wykonania umowy, osób wyznaczonych do kontaktu, osób wyznaczonych do realizacji kontraktu - informujemy, iż ich dane pozyskane zostały od potencjalnego kontrahenta w związku z zawarciem / wykonaniem umowy. |

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik  nr 5  do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł (netto) określonego w art. 2 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż 11 kpl. klimatyzatorów w wybranych gabinetach budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a.”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)

Województwo

| Nr regon | nr NIP | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- dane (telefon, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania

- Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w Zaproszeniu wynosi (podana cyfrowo):

Netto …………………………….…. zł

Brutto:	……………………………… zł

Słownie:	……………………………………………………………………………….…

(w tym  ….. % podatku VAT)

3.Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (proszę zaznaczyć właściwą opcję).

Należę do grupy:

󠆹 mikroprzedsiębiorstwo;

󠆹 małe przedsiębiorstwo;

󠆹 średnie przedsiębiorstwo;

󠆹 jednoosobowa działalność;

󠆹 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;

󠆹 inny rodzaj: ………………………….

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem 
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

4.Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (zaznaczyć odpowiednio) :

□  3 lata,

□  4 lata,

□  5 lat.

5.Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

6.Termin realizacji zamówienia:  zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

7.Warunki płatności: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

8.Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………… Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: …………… Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie: ………………………………………………

9.Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do Zaproszenia projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia  i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany z niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zaproszeniu,

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10.Niżej podane części zamówienia, wykonywać będzie w moim imieniu podwykonawcy:

| Lp. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

11.Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące roboty budowlane/usługi/dostawy składające się na przedmiot zamówienia:***

| Lp. | Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana/usługa/dostawa składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

(***) UWAGA!!! dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

………………………………………………………..

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

upoważnionej do reprezentowania)

ZDZ.262.1.151.2024

Załącznik  nr 6  do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data  .....................……

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

Imię i nazwisko	.................................................................................................

Stanowisko,

dane kontaktowe	.................................................................................................

Informacje dot.

przedstawicielstwa	.................................................................................................

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, należy załączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca może wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

………………………………………………………………………………………………

Jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych należy załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne)

Rola wykonawcy

(lider, partner) 		.................................................................................................

Nazwy, adresy

pozostałych wykonawców	......................................................................................

.......................................................................................

Sposób reprezentacji  wykonawców

.........................................................................................

......................................................................................

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wymienionych w Zaproszeniu .

Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 111 ustawy Pzp

..............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są, w ocenie zamawiającego, wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wykluczy wykonawcę.

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego w zaproszeniu, dotyczące w szczególności:

1) 	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) 	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

3) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej

4) 	zdolności technicznej lub zawodowej

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

………………………………………………………………………………………………

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby

Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na:  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów* w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w Zaproszeniu, zgodnie z zasadami tam wskazanymi w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Informacje na temat podwykonawców

                - Informuję, że:

                - zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców

                - zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej zakresie*

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji)

………………………………………………………………………………………………

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

.................................................................................

( Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

* niepotrzebne skreślić

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981 z późn. zm.) i RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z tymi przepisami.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

W przypadku niezaznaczenia przyjmuje się minimalny okres udzielonej gwarancji, tj. 3 lata.